# 10KV线路及电力设备更换断路器、开关项目招标公告

**一、招标条件**

本次招标项目: 10KV线路及电力设备更换断路器、开关项目;

编号:物资-2022（内）064;

项目业主:连云港市工业投资集团供电工程分公司，

资金来源:自筹;

招标人为连云港市工业投资集团。

项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

**二、项目基本情况**

1.项目名称：10KV线路及电力设备更换断路器、开关项目

2.合同服务期（质保期）：1年

3.交货期：自中标通知书发出之日起20日内

4.质量标准∶符合国标（详见规范）

5.采购内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 户外SF6断路器 | LW34-40.5/2000A-40kA  电流互感器LB-35 600/5  0.2/0.5/10P20  30/40/30VA  （不含支架） | 套 | 1 | 曹圩变电所 |
| 2 | 隔离开关 | GW4-40.5IDW/2000A手动操作  （不含支架） | 套 | 1 |
| 3 | 电流互感器 | LB-35 400/5  0.2/0.5/10P20  30/40/30VA | 套 | 1 | 封跳变电所 |
| 4 | 户外SF6断路器 | LW34-40.5/1250A-31.5kA  电流互感器LB-35 200/5  0.2/0.5/10P20  30/40/30VA  （不含支架） | 套 | 1 |
| 5 | 隔离开关 | GW4-40.5IDW/630A手动操作  （不含支架） | 套 | 6 |
| 6 | 隔离开关 | GW4-40.5IDW/1250A手动操作  （不含支架） | 套 | 1 | 封跳变电所 |
| 7 | 柱上智能真空断路器 | ZW32-12G/T630-20，含支架 | 台 | 4 |
| 8 | 户外SF6断路器 | LW34-40.5/2000A-40kA  电流互感器LB-35 600/5  0.2/0.5/10P20  30/40/30VA  （不含支架） | 套 | 1 | 青口变电所 |
| 9 | 柱上智能真空断路器 | ZW32-12G/T630-20，含支架 | 台 | 8 |  |

6、最高限价：人民币438800.00元（超出限价视作废标处理）。

**三、投标人的资格要求：**

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人单位，具备独立订立和履行合同的能力（请提供营业执照复印件加盖公章）；

2.投标人三年内无不良信誉记录，在信用中国网站中未被列入失信被执行人名单，网址：<http://www.creditchina.gov.cn/>（请提供网站截图加盖公章）；

3.投标人应为一般规模纳税人并有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(请提供2022年内三个月税收【税款所属日期】和社保缴费证明材料加盖公章)；

4. 投标人在近三年内具有与本次招标项目类似业绩不少于2项，单项金额不低于45万元（请提供合同复印件加盖公章，原件备查）；

5. 投标人处于正常的生产经营状态且在经营范围内；

6. 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

7. 本项目不接受联合体投标、投标人必须整包投标。

**四、获取招标文件**

自2022年12月12日至2022年12月17日17时00分，请投标人将企业营业执照、[授权委托代表身份证扫描件及投标人联系方式发送至lyggtgdzcb@163.com](mailto:授权委托代表携带身份证扫描后发至sunny@jocite.com/wangyuan@jocite.com)。招标人收到邮件后将招标文件发送给投标人。

**五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

1、截止时间为：2022年12月22日09时30分，逾期发送的报价文件，招标人不予受理。

2、递交地点：以电子邮件方式报至lyggtgd@163.com（邮箱名称字母全部为英文小写）。

3、开邮箱时进行摄像，如报价单位需要，提供影像资料。

地址：江苏省连云港市高新区花果山大道109号广电影视城十二楼1215资产部

**六、资格审查**

本项目实行资格后审，投标人需在投标文件里提供资格条件内容的相关资料，否则将导致资格审查不通过。

1. **评标方法**

本项目采用经评审的合理低价法。

**八、公告期限**

自本公告发布之日起05天。

**九、其他补充事宜**

1.本次投标文件制作份数要求：

投标文件份数：电子档扫描件1份。

2.本项目收取投标保证金。**保证金缴费凭证需装订在投标文件内**。

本次投标保证金金额为人民币捌仟陆佰元整（￥8600.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日17：00前交至连云港市工业投资集团供电工程分公司账户，本项目不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注投标供应商名称与项目名称。

投标保证金接收人：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司。

开户行：江苏银行新浦支行

账号：11220188000102963

**投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，**以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

投标保证金的退还：本项目确定中标人并发布中标通知书后5个工作日内,无息原账号退回。

3.本项目以投标总价作为评分标准，招标文件中的分项报价，投标人不得有缺漏项，如有缺漏项将按无效标处理。

**十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：杨超

电 话：19901572048

1. 项目负责人信息

名 称：连云港市工业投资集团有限公司供电工程分公司

地 址：连云港市花果山大道109号

联系人：张雷海

电 话：19901537132

连云港市工业投资集团有限公司

2022年12月13日